## Sheet1
新院大型战略设备需求调查
单位：万元
序号 | 设备名称 | 核心参数 | 第三方设备要求 | 预算
5 | 高端3.0T磁共振 | 1、设备型号必须是目前该公司最新和最高端产品 2、配齐所有该设备硬件和软件（包含标配和选配），3、磁场强度≥3T, 4、年全保价格≤70万 | 1、包含精密空调、水冷机、配套屏蔽工程 2、磁共振检查专用高压注射器1台 | 1600
6 | 国内产1.5T磁共振 | 1、设备型号必须是目前该公司最新和最高端产品 2、配齐所有该设备硬件和软件（包含标配和选配） 3、磁场强度≥1.5T， 6,年全保价格≤35万 | 1、包含精密空调、水冷机、配套屏蔽工程 2、磁共振检查专用高压注射器1台 | 750
9 | 国内产64排CT | 1、设备型号必须是目前该公司最新和最高端产品 2、配齐所有该设备硬件和软件（包含标配和选配）， 3、探测器排列≥64排128层， 4、单圈扫描时间（360度）≤0.33秒， 5、年全保价格≤45万 6、含两年全保 | CT专用高压注射器1台 | 600
1 | 高端DSA机2台 | 1、设备型号必须是目前该公司最新和最高端产品 2、配齐所有该设备硬件和软件（包含标配和选配） 3、首选悬吊型C型臂 4、具备三维成像功能和类CT功能 5、空间分辨率高 6、具有低剂量成像系统 7、年全保价格≤40万 | DSA专用高压注射器、心电监护仪、除颤仪各2台，铅衣10套 | 1800