小肠镜询价参数

（一）电子小肠内窥镜        1条

1. 具有彩色CCD成像技术

2. 可双气囊推进式操作

3. 操作部有多个遥控按钮，可设置不同内镜功能；

4.可兼容医院现有内镜主机

（二）内镜用气囊控制器         1台

1、可进行两路气囊气压调节；

2、可设置压力范围，压力报警系统的功能

3、气泵最大流量≥160ml/s

（三）保修期：≥3年