**中央监护系统询价参数**

1. 具备多床观察模式
2. 与原有监护仪、除颤仪、遥测监护仪无线或有线组网
3. 可生成各生命体征概览报告
4. 负责与医院信息系统对接
5. 具备服务器版中心监护系统，能监控并分析全院设备使用情况
6. 具备远程监控、报警系统
7. 可连接生命体征自动采集机，全院中央集成站满足全院设备接入、科室集成工作站
8. 保修期≥3年