麻醉科监护仪技术参数

- 1 基本配置：

- 配备触摸屏操作，可支持鼠标、键盘、条码扫描枪、遥控器等其他多种操作方式；

- 2 监测参数要求：

- 心电（ECG）：用于监测心脏的电活动（5导）。

- 呼吸（RESP）：测量呼吸频率和深度。

- 无创血压（NIBP）：通过气压法间接测量血压，无需侵入性操作。

- 血氧饱和度（SpO2）：测量血液中氧气的含量。

- 脉搏（HR）：测量每分钟心脏跳动的次数。

- 体温（TEMP）：双体温监测。

- 带呼吸末二氧化碳（ETCO2）：监测呼出的二氧化碳浓度。

- 双有创监测（带监测线）

- 呼吸力学：测量呼吸过程中的压力和流量。

- 3 维修售后：整机质保大于等于五年，终身售后，售后能24小时到达现场。