超高端体检彩色多普勒彩超声诊断仪要求

1、高分辨彩色液晶显示器。

2、超声探头：≥4个，腹部用凸阵探头1个、电子线阵探头1个、电子相控阵阵探头1个、阴道直肠两用腔内探头1个。

3、彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1、全数字化彩色超声诊断系统主机。

3.2、数字化二维灰阶成像单元。

3.3、数字化彩色多普勒显像和分析单元。

3.4、数字化频谱多普勒显示和分析单元。

3.5、组织多普勒成像技术。

3.6、4D成像功能。

3.7、穿刺引导功能。

4、具备超低速血流显示技术。

5、具备弹性成像技术。

6、具备造影功能。

7、具备自动NT、IT测量技术。

8、具备血管内中膜自动测量。

9、具有心功能测量技术，支持心脏测量值定量分析工具。

10、图文管理系统要求：

10.1、一体化内置超声图像及病案管理系统，硬盘容量≥1T。

10.2、采集，存储，回放动态图像，全屏或四幅显示，回放速度可调。

10.3、动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

11、配套外设及其它功能要求：

11.1、外置超声工作站和打印机一套。

11.2、超声诊断床、超声医师检查椅各一套。

11.3、内置耦合剂加热装置。

11.4、按医院要求配置设备物联网管理数据采集模块。

