新生儿转运系统询价参数

- 整机重量≤30Kg

- 2．配备光纤照明灯

3．采用内置锂电池，单电池包续航≥3小时；

4．支持救护车车载12V/24V电源输入；

5．采用360度可视报警灯设计；

6．具有正门拉出式床体设计，床体承重不低于10Kg;

7．具有床体减震装置；

8．具有缓降门板功能；

9．具有长时趋势图/趋势表记录设备运行数据；

10．支持患者添加信息录入；

11．具有箱温控制功能，箱温控制范围25.0℃—39.0℃；

12．升温时间不超过40min；

13．具有脉搏血氧监测功能

14．具有氧浓度监测功能