眼底荧光造影产品介绍要求

1、光源：488nm、820nm、790nm共焦激光光源（CSLO）

2、具备多种成像模式

3、分辨率：≤5微米/像素

4、具备图像降噪技术

5、具备实时自动拼图功能：有（基于ART技术的实时自动拼图）

6、具备自动无缝拼图功能：有（九宫格方位自动拼图、自定义选择自动拼图）

7、具备三维造影模式：有（最大8mm深度范围内、多层冠状面造影图像自动获取）

8、具备立体成像模式

9、具备广角镜头、

10、屈光补偿： -24.5D--+48D