- 内窥镜手术机器人产品介绍要求

- 适应范围：要求能满足泌尿外科、妇科、普通外科和胸外科及以上专科。

- 整机使用年限：≥7年、保修期≥3年。

- 具备远程手术功能。

- 具备录像功能。

- 具备荧光成像功能。

- 内窥镜参数：至少能提供0°和30°视向角镜头。

- 具备LED冷光源、主控制器数量：≥2个、指压离合器：每个主手≥2个、3D视觉帧率：分辨率≥1920×1080、监视器：27英寸及以上。

- 机械臂数量：≥4个、具备脚踏控制面板、单个机械臂关节数量：≥7个、内窥镜可灵活安装拆卸。

- 支持吊杆调节功能、支持安全移动能力、支持紧急制动功能。

- 具备后备电源：使用时长≥30分钟。

- 有样机能够现场展示设备，欢迎提供样机展示和产品介绍，有意向请联系医学装备部。