256排CT询价参数

一、设备型号：选用该公司主流品牌较新款256排CT。

二、核心硬件：≥256排探测器，16cm宽体，单圈覆盖全器官；机架转速≤0.25s/圈；高功率球管≥80kW，低剂量成像；空间分辨率≥16lp/cm，密度分辨率≤3mm@0.3%。

三、AI软件配置：标配AI心脑血管后处理与诊断系统，支持冠脉自动重建、斑块分析、狭窄量化、心功能评估；脑血管一键CTA/灌注、卒中智能分型、出血/缺血自动识别。

四、性能要求：支持一站式脑卒中与单心跳心脏成像；具备能谱/低剂量技术；配套高级三维重建、虚拟内镜等后处理功能。