DR询价参数

设备类型：悬吊式双板全数字DR，适配急诊常规摄影。

机架与探测器：天轨悬吊球管，配17×17英寸固定平板+无线移动双板；像素≤120μm，分辨率≥5.0lp/mm。

高压与球管：功率≥80kW，40–150kV可调；球管热容量≥350kHU，双焦点0.6/1.2mm，支持AEC自动曝光。

支持立/卧位、担架位快速摆位，5秒成像。